Приложение № ______________

к _____ договору _______

от «_____» _________ 20___ г.

№ _____________

ЗАДАНИЕ

на разработку проектной документации по инженерной подготовке территории строительных площадок, расположенных в границах Ленинградской области по объекту:

«СТРОИТЕЛЬСТВО ЛАХТИНСКО-ПРАВОБЕРЕЖНОЙ ЛИНИИ ОТ СТ. «УЛИЦА ДЫБЕНКО» ДО СТ. «КУДРОВО»

| № п/п | Перечень данных и требований к объекту капитального строительства | Законодательное, нормативное, правовое и нормативно-техническое обоснование |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Основание для проектирования | 1. Распоряжения Правительства Российской Федерации от 01.10.2021 № 2763-р. 2. Постановление Правительство Санкт-Петербурга от 12.08.2022 № 743. 3. Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 28.06.2011 № 836 «Об Отраслевой схеме развития метрополитена в Санкт-Петербурге» (в редакции постановления Правительства Санкт-Петербурга от 04.12.2018 № 921). 4. Адресная инвестиционная программа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов (Закон Санкт-Петербурга от 29.11.2022 № 666-104 «О бюджете Санкт-Петербурга на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»). 5. Закон Санкт-Петербурга от 22.12.2005 № 728-99 «О Генеральном плане Санкт-Петербурга». 6. Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 30.06.2014 № 552 «О государственной программе Санкт-Петербурга «Развитие транспортной системы Санкт-Петербурга». 7. Программа строительства и реконструкции метрополитена до 2045 года на основе приоритетности реализации объектов метрополитена Санкт-Петербурга. 8. Государственный контракт Санкт-Петербурга от «29» октября 2021 г. № М-12/2021. |
|  | Заказчик: - Заказчик Санкт-Петербурга - Технический заказчик - Заказчик | - Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга - СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства» - Акционерное общество «Метрострой Северной Столицы» |
|  | Подрядчик (проектировщик) | Определяется по результатам проведения конкурсных процедур |
|  | Вид строительства | Строительство |
|  | Источник финансирования | Бюджет Санкт-Петербурга. |
|  | Стадийность проектирования | Проектная документация |
|  | Срок проектирования | Начало работ – с даты заключения договора. Окончание работ – 10.06.2024. Срок действия договора – до полного исполнения обязательств по договору. После заключения договора в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней Проектировщик предоставляет Заказчику детализированный График работ по разработке проектной документации. Детализированный График работ по разработке проектной документации в адрес Заказчика должен быть выполнен без изменения срока окончания, установленного договором. Детализированный График работ по разработке проектной документации согласуется Заказчиком. |
|  | Местонахождение объекта | Ленинградская область |
|  | Перечень объектов проектирования | Осуществить выполнение инженерных изысканий и разработку проектной документации по инженерной подготовке территории строительных площадок, расположенных в границах Ленинградской области по объекту: «СТРОИТЕЛЬСТВО ЛАХТИНСКО-ПРАВОБЕРЕЖНОЙ ЛИНИИ ОТ СТ. «УЛИЦА ДЫБЕНКО» ДО СТ. «КУДРОВО»: 1. Строительная площадка Вестибюля №1 станции Кудрово. 2. Строительная площадка Вестибюля №2 станции Кудрово и вентиляционного киоска шахты №536. 3. Строительная площадка вентиляционного киоска шахты №537. |
|  | Требование к выделению этапов | Выделение этапов не требуется. |
|  | Срок строительства | В процессе подготовки проектной документации определить продолжительность строительства и отразить эти сведения в пояснительной записке и календарном плане строительства. |
|  | Требования к выполнению инженерных изысканий | Выполнить в необходимом и достаточном объеме обязательные к выполнению основные виды инженерных изысканий, в том числе: - инженерно-геодезические; - инженерно-геологические; - инженерно-экологические; - инженерно-гидрометеорологические. При разработке проектной документации и для получения положительного заключения государственной экспертизы выполнить инженерные изыскания (при необходимости): - инженерно-геофизические; - археологические; - инженерно-геотехнические (обследование зданий и сооружений); - обследование на наличие взрывоопасных предметов; а также иные, предусмотренные условиями проектирования. Выполнение изысканий, подготовку отчетных материалов по результатам изысканий осуществлять в соответствии с требованиями СП 47.13330.2016 «Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения.», Постановления Правительства РФ от 19.01.2006 № 20 (ред. от 15.09.2020) "Об инженерных изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства", иными нормативными документами, действующими на момент окончания проектирования. В состав отчёта по инженерным изысканиям включить фото/видео фиксацию выполняемых работ. Состав и объем изыскательских работ, качество их исполнения, должны быть необходимыми и достаточными для разработки проектной документации и получения положительных заключений государственных экспертиз. Все необходимые инженерные изыскания входят в стоимость выполнения работ. В инженерно-геодезические изыскания должны входить создание и развитие планово-высотного обоснования на дневной поверхности. Объёмы выполненных инженерных изысканий должны быть увязаны с проектной документацией. Проектировщик должен уведомить Заказчика о начале выполнения изысканий перед этапом проведения полевых работ. С учетом длительности срока выполнения инженерных изысканий и разработки проектной документации по объекту, предусмотреть необходимость обеспечения актуальности всех требуемых видов инженерных изысканий в ходе выполнения проектно-изыскательских работ на момент окончания процедур государственных экспертиз и получения положительных заключений. |
|  | Требования к разработке проектной документации | В составе проектной документации предусмотреть мероприятия по подготовке земельных участков для размещения базовых и промежуточных строительных площадок в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 07.12.2010 № 1006, в том числе: - перенос инженерных сетей, - демонтаж и разборка зданий и сооружений, - освобождение территории от зелёных насаждений. Проектную документацию по составу и содержанию разделов, а также по структуре и последовательности изложения сведений и проектных решений, разработать в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» и оформить в соответствии с ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной и рабочей документации. Основные требования к проектной и рабочей документации» и других взаимосвязанных стандартов. Проектные решения должны приниматься в соответствии с предпроектной документацией, получившей заключение государственной экспертизы и в соответствии с материалами проекта планировки и межевания территории для размещения линейного объекта, утвержденного распоряжением Правительства Ленинградской области №122-р от 04.03.2022 г. Разрабатывать проектную документацию в соответствии с актуальными требованиями законодательства Российской Федерации, нормативных документов в сфере строительства, с учетом норм и правил, Федеральных законов, действующих на момент завершения работ по разработке проектной документации, в том числе: - Градостроительного кодекса Российской Федерации; - Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"; - Постановления Правительства РФ от 28.05.2021 N 815 "Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", и о признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 4 июля 2020 г. N 985" (с учетом Постановления Правительства РФ от 20.05.2022 №914 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 28 мая 2021 г. N 815»). - прочих нормативно-правовых документов, действующих на момент завершения работ по разработке проектной документации. Проектировщик обязан своевременно направлять в адрес владельцев инженерных сетей/коммуникаций/сооружений и иных заинтересованных организаций (копия Заказчику) необходимые материалы для получения технических условий (заданий, документации и согласований) от владельцев инженерных сетей/коммуникаций/сооружений и иных заинтересованных организаций. Выполнять проектирование на основе полученных технических условия владельцев инженерных сетей/коммуникаций и других заинтересованных организаций города и области. Разработать документацию на переустройство сетей/коммуникаций или выполнение мероприятий по сохранности инженерных сетей/коммуникаций в соответствии с полученными техническими условиями. Принятые проектные решения согласовать с владельцами инженерных сетей/коммуникаций и другими заинтересованными организациями города и области. В течении 5 (пяти) рабочих дней после получения технических условий направить копию технических условий в адрес Заказчика Санкт-Петербурга, технического заказчика и заказчика. В течении 2 (двух) рабочих дней проинформировать Заказчика Санкт-Петербурга, технического заказчика и заказчика о получении отказа от владельцев сетей/коммуникаций в выдачи технических условий. Провести натурное обследование земель и объектов недвижимого имущества, попадающих в границы проектируемого объекта с фотофиксацией. Провести имущественно-правовую инвентаризацию на территории объекта в целях выявления земельных участков, предоставленных правообладателям, и (или) объектов недвижимого имущества, находящихся в границах размещения объекта. Определить и обосновать необходимость, объёмы и стоимость изъятия земельных участков, сноса объектов недвижимого имущества, в целях освобождения территории для строительства объекта. При выполнении учесть: - затраты на техническое сопровождение в ходе строительства владельцев инженерных сетей и коммуникаций; - затраты на контрольно-исполнительную съёмку. Разработать раздел «Технические средства организации дорожного движения» на период производства работ. Разработать схемы организации движения транспорта и пешеходов, в том числе маломобильных групп населения. В составе проектной документации предусмотреть описание мероприятий по размещению строительных отходов и мероприятия по выполнению санитарно-экологических требований действующего законодательства. Во избежание нарушений требований Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» при указании определенного поставщика оборудования, материалов и изделия в обязательном порядке указывать возможность применения «аналога». Обоснованность необходимости применения конкретного производителя указывать в общей справке по применению оборудования, материалов и изделий на объекте. Окончательное решение по применяемым материалам и оборудованию, принимает Заказчик. По результатам выполнения проектных работ подтвердить патентную чистоту принятых проектных решений. Проектные решения увязать с разрабатываемой проектной документацией на подключение временных сетей на период строительства (электроснабжение, водоснабжение и водоотведение). |
|  | Основные технико-экономические характеристики объекта капитального строительства | 1. Строительная площадка Вестибюля №1 станции Кудрово. Площадь площадки – не менее 0.67 Га. 2. Строительная площадка Вестибюля №2 станции Кудрово и вентиляционного киоска шахты №536. Площадь площадки – не менее 1.73 Га. 3. Строительная площадка вентиляционного киоска шахты №537. Площадь площадки – не менее 0.36 Га. Границы земельных участков под строительные площадки принять в соответствии с Распоряжением Правительства Ленинградской области №122-р от 04.03.2022 г. Остальные технико-экономические показатели и объёмы работ уточняются при разработке проектной документации. |
|  | Расчетный срок службы объекта капитального строительства | Не требуется. |
|  | Указания по применению типовой проектной документации и (или) модифицированной типовой проектной документации | При проектировании зданий и сооружений по возможности использовать типовые или повторно применяемые проекты. |
|  | Режим работы предприятия | Не требуется. |
|  | Требования к технологической схеме, методу и организации функционирования с учётом специфики объекта капитального строительства. | Принять на основании: - актуальных, современных технологий и технологических схем организации эксплуатации. |
|  | Требования к технологическому оборудованию, а также к его параметрам и характеристикам | Принять в соответствии с требованиями действующего законодательства, требований по импортозамещению к применяемым оборудованию и материалам: - учесть проектированием применение прогрессивных технологий и оборудования отечественного производства с учётом совместимости с используемым оборудованием действующего метрополитена. - учесть проектированием осветительное электрооборудование на основе использования светодиодных источников. Обоснованность необходимости применения импортного оборудования указывать в общей справке по применению импортного оборудования, материалов и изделий по объекту. |
|  | Требования к проекту полосы отвода | Принять в соответствии с требованиями действующего законодательством РФ с учётом сформировавшейся градостроительной ситуации и транспортной инфраструктуры. |
|  | Требования к архитектурным и объёмно-планировочным, конструктивным решениям | Выполнять проектирование в соответствии с требованиями действующего законодательства, с учётом материалов разработанных ранее проектных и предпроектных проработок. |
|  | Инженерные сети и коммуникации | В проектной документации на переустройство инженерных сетей, предоставить продольные и поперечные профили с указанием существующих и проектируемых инженерных сетей, и коммуникаций в характерных местах с учётом геологических условий участка проектирования. |
|  | Организация строительства | В составе проектной документации по инженерной подготовке территории строительства разработать и согласовать схемы организации дорожного движения для каждой строительной площадки. В проектной документации должно содержаться описание особенностей проведения работ в местах расположения подземных коммуникаций. |
|  | Проект организации строительства | При разработке раздела учесть применение: - актуальных, современных технологий и технологических схем организации и выполнения строительно-монтажных работ; - требований по импортозамещению применяемой продукции и материалов; - требований по энергоэффективности при выполнении строительно-монтажных работ. |
|  | Мероприятия по охране окружающей среды | Принять в соответствии с действующими нормативами и правилами. |
|  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | Принять в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», а также иными действующими нормативами и правилами. |
|  | Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов | СП 59.13330.2020 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001. |
|  | Перечень мероприятий по обеспечению энергетической эффективности и требований по оснащённости зданий, строений, сооружений приборами учёта используемых энергетических ресурсов | Принять в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и иными действующих нормативных документами. |
|  | Класс энергетической эффективности | Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» |
|  | Нормируемая (базовая) удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию. Процент снижения нормируемого удельного расхода энергии на цели отопления и вентиляции по отношению к базовому уровню | Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1221 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд» |
|  | Указания о составлении энергетического паспорта | Не требуется. |
|  | Мероприятия по обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства | Принять в соответствии с требованиями «Технического регламента о безопасности зданий и сооружений» от 30.12.2009 N 384-ФЗ, а также действующими нормативами. |
|  | Сметная документация | Сметную документацию разработать в соответствии с методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов российской федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр (с учетом всех последних изменений и дополнений). Состав сметной документации выполнить в соответствии с Постановлением Правительства РФ №87 от 16.02.2008 "О составе разделов проектной документации и требованием к их содержанию". Сметно-нормативную базу дополнительно согласовать с Заказчиком. Текущий уровень цен определить на дату предоставления полного комплекта сметной документации Заказчику. Стоимость в текущем уровне цен определить с использованием индексов изменения сметной стоимости строительства, разрабатываемых Минстроем России. До начала разработки сметной документации согласовать с Заказчиком конъюнктурный анализ стоимости ресурсов, стоимость которых отсутствует в сборнике сметных цен. Результаты конъюнктурного анализа рынка, сводной таблицы и прайс-листы (коммерческие предложения) отдельной брошюрой. Ведомости объемов работ представить отдельным томом в составе сметной документации. До начала составления сводного сметного расчета стоимости строительства перечень прочих работ и затрат, размер лимита на непредвиденные работы и затраты согласовать с Заказчиком. В сводном сметном расчете стоимости строительства предусмотреть все затраты, предусмотренные действующими нормативными документами в сфере ценообразования и строительства, необходимые и достаточные, для реализации Объекта. При разработке сметной документации использовать программный комплекс (Smeta WIZARD), прошедший подтверждение соответствия в порядке, установленном действующим законодательством. Электронная версия сметной документации передается Заказчику в форматах *smw, *pdf. *xml. На основании сметной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы разработать ведомость объемов конструктивных решений (элементов) и комплексов (видов) работ (далее – Ведомость) согласно приказу Минстроя России от 23.12.2019 № 841/пр (далее – Приказ) в срок до 27.05.2024 (по подготовке территории строительства). По результату согласования Ведомости с Заказчиком, разработать единичные расценки согласно Приказу в срок до 03.06.2024 (по подготовке территории строительства). |
|  | Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами | В соответствии с действующими нормативами и правилами. |
|  | Дополнительные требования к выполнению работ по разработке проектной документации | При разработке проектной документации в соответствии с полученными исходными данными и действующими нормативами приоритетными и обязательными к применению в следующем порядке являются: 1. Обязательные к применению стандарты, своды правил и их части на основании актуального Постановления Правительства об утверждении «перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений". 2. Утверждённая документация по планировке территории линейного объекта (в соответствии с п. 5.2 статьи 49 «Градостроительного кодекса РФ» 190-ФЗ от 29.12.2004 г.); В ходе проектирования подрядчик обязан обеспечить совместное рассмотрение с Заказчиком Санкт-Петербурга и техническим заказчиком основных проектных решений. В рамках исполнения гарантийных обязательств при выполнении работ по разработке проектной документации, выполнять корректировки проектной документации, в том числе материалов раздела «Проект организации строительства», необходимость в которых выявилась при выполнении строительно-монтажных работ по объекту и вызвана недостатками проектной документации. |
|  | Требования к согласованию проектной документации. | Документация в случае необходимости должна быть согласована в установленном порядке со всеми контрольно-надзорными органами и иными заинтересованными организациями и ведомствами (Комитетами), согласование с которыми определяется действующими нормативными документами, особенностями объекта и мотивированными решениями Заказчика Санкт-Петербурга в объёме, предусмотренном действующим законодательством и необходимом для подачи её на государственную экспертизу. В обязательном порядке согласованию подлежат: - проектные решения по размещению стройплощадок; - проектные решения по переустройству инженерных сетей; - проектные решения по выполнению благоустройства после переустройства инженерных сетей. Проект переустройства инженерных сетей должен быть согласован в установленном порядке с балансодержателями инженерных сетей с учётом требований технических условий, контрольно-надзорных органах, иных заинтересованных организациях и ведомствах (Комитетами) ЛО, Администрацией района Всеволожского района Ленинградской области. Кроме этого, проект необходимо согласовать во всех инстанциях, указанных в принципиальном согласовании Отдела подземных сооружений Комитета по градостроительной политике Ленинградской области. В случае отсутствия тех или иных инженерных коммуникаций, зелёных насаждений, памятников культуры и прочих элементов на территории строительной площадке должны быть получены письменные подтверждения от контролирующих учреждений. При разработке проекта благоустройства должен быть согласован акт сноса (сохранения) зелёных насаждений контрольно-надзорных органах, иных заинтересованных организациях и ведомствах (Комитетами) ЛО. Проект благоустройства подлежит согласованию с Комитетом по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области и Комитетом Ленинградской области по транспорту, в части улично-транспортной сети, Администрацией Всеволожского района Ленинградской области и владельцем земельного участка в части дворовых территорий. Схема организации дорожного движения должна быть разработана на основании существующей на период проектирования дислокации технических средств организации дорожного движения (как временных, так и постоянных). Стройгенплан строительных площадок должен быть согласован в Администрации Всеволожского района Ленинградской области, Комитете Ленинградской области по транспорту, ГИБДД и прочих контрольно-надзорных органах, иных заинтересованных организациях и ведомствах (Комитетами), согласование с которыми определяется действующими нормативными документами, особенностями объекта и мотивированными решениями Заказчика и Заказчика Санкт-Петербурга в объёме, предусмотренном действующим законодательством и необходимом для подачи её на государственную экспертизу. Устранение замечаний, выявленных при согласовании проектной документации, осуществляется Подрядчиком своими силами без дополнительной оплаты в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента их получения Проектировщиком, если иной срок для устранения замечаний (недостатков) не установлен. Проектировщик обязан согласовать проектную документацию со всеми заинтересованными лицами. |
|  | Требования к сопровождению подрядчиком государственной экспертизы проектной документации. | Проектно-сметная документации и инженерные изыскания выполняются в объёме, необходимом для проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, а также проверки достоверности определения сметной стоимости строительства объекта в соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.03.2007 № 145. По окончании выполнения работ по разработке проектной документации проектировщик обязан сопровождать проведение государственной экспертизы в части отработки представленных замечаний с целью получения положительных заключений по технической части и проверки достоверности определения сметной стоимости. Проектировщик должен участвовать в защите проектной и сметной документации в органах государственной экспертизы, предоставлять пояснения, документы и обоснования по требованию государственной экспертизы. Устранение замечаний, выявленных в рамках государственной экспертизы, осуществляется Проектировщиком своими силами без дополнительной оплаты в течение 7 (семи) рабочих дней с момента их получения Подрядчиком, если иной срок для устранения замечаний (недостатков) не установлен. В случае получения отрицательного заключения экспертизы по проектно-сметной документации, обусловленного невыполнением или ненадлежащим выполнением работ Проектировщиком, Проектировщик своими силами и за счёт собственных средств выполняет повторную государственную экспертизу (два и более раз), а также сопровождает проведение всех необходимых государственных экспертиз. |
|  | Количество экземпляров, формат проектной документации, передаваемой заказчику. | 1. До прохождения государственной экспертизы - на бумажном носителе проектная и сметная документация - 2 (два) экземпляра; - на электронном носителе (HDD/DVD диски) согласно «Требованиям к формату электронных документов, представляемых для проведения государственной экспертизы…», утвержденным приказом Минстроя России от 12.05.2017 № 783/пр.: а) проектная и сметная документация в формате PDF - 2 (два) экземпляра; б) проектная документация в формате, допускающем редактирование - MS Word, Excel, Auto CAD, xml; сметная документация – в формате Wizard и Excel – 2 (два) экземпляра. 2. После получения положительного заключения государственной экспертизы (откорректированная по замечаниям государственной экспертизы): - на бумажном носителе проектная и сметная документация – 4 (четыре) экземпляра; - на электронном носителе (HDD/DVD диски): а) проектная и сметная документация в формате PDF, Перечень проектно-сметной документации в формате Word – 2 (два) экземпляра; б) проектная документация в формате, допускающем редактирование - MS Word, Excel, Auto CAD, xml; сметная документация – в формате Wizard и Excel – 2 (два) экземпляра. Документация, передаваемая Подрядчиком на бумажном носителе и ее электронная версия должны полностью совпадать. |
|  | Исходные данные для проектирования. | При разработке проектной документации учитывать следующие исходные данные: 1. Предпроектная документация по объекту: «Строительство участка Лахтинско-Правобережной линии метрополитена от станции «Улица Дыбенко» до станции «Кудрово» с электродепо «Правобережное» (вариант 3) разработанная по государственному контракту между КРТИ и ЛМГТ от 14 сентября 2018 г. №ПМ-19/2018 (договор №2964). 2. Заключение ФАУ «ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ» по результатам экспертизы материалов обоснования инвестиций от 13.02.2020 № 00150-20/ГГЭ-09088/15-01. 3. Распоряжение Правительства Ленинградской области №122-р от 04.03.2022 г. об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания территории в целях размещения объекта транспортной инфраструктуры регионального значения Санкт-Петербурга «Участок Лахтинско-Правобережной линии метрополитена от станции «Улица Дыбенко» до станции «Кудрово» с электродепо «Правобережное». |
|  | Требования к секретности выполняемых работ | Сведения, составляющие государственную тайну, попадающие под действие пунктов 48.3, 48.8-48.15 Перечня сведений, подлежащих засекречиванию Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, утвержденного приказом МЧС России от 19.10.2015 № 13с, имеют степень секретности «секретно», и содержаться на носителях: кальки, бумага и в электронном виде на CD-дисках. Защита сведений, составляющих государственную тайну, при выполнении работ осуществляется в соответствии с требованиями Инструкции по обеспечению режима секретности в Российской Федерации, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 05.01.2004 №3-1. К выполнению работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, допускаются работники, имеющие допуск к государственной тайне по соответствующей форме. Ожидаемые результаты работ: проектная документация в бумажном и электронном виде на CD-дисках со степенью секретности «секретно» только для томов с грифом «секретно». |
|  | Требования к составлению ведомости объемов работ, комплектной ведомости и реестра документации | 41.1. Ведомость объемов работ выполняется по видам работ к каждому тому проектной документации. Ведомости объемов работ должны быть оформлены одинаково для однотипных видов работ. Детализация (группировка) работ и затрат выполняется с учетом объемно-планировочных и конструктивных особенностей объекта, необходимых для их возведения или устройства. Ведомость должна состоять из разделов, включая отдельные разделы по монтажу и демонтажу. 41.2. Комплектовочную ведомость выполнить с полным перечнем материалов, оборудования, необходимых для выполнения строительных и/или монтажных работ с указанием шифра проектной/рабочей документации, шифра сметы, стоимости с НДС, линии метрополитена, объекта, сооружения, товарной группы, вида работ. 41.3. Реестр документации выполнить с шифрами проектов. 41.4. Ведомости объемов работ, комплектную ведомость и реестр документации предоставлять заказчику в формате, допускающем редактирование - MS Word, Excel, Auto CAD, xml. |